- 附件：技术参数及报价表

| 序号 | 产品名称 | 基本要求 | 技术参数（根据自身产品实际情况提供在满足基本要求下的其他参数） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐药核酸检测分析仪(全自动医用PCR分析系统) | 1.主要用途:可以从痰液样本中进行结核及利福平耐药的相关检测。 2.技术方法:具备实时定量PCR技术，支持直接从患者样本中提取核酸。患者样本的“核酸提取、扩增和检测”在同一个处理单元中可实现自动完成，在获得最终结果前无需人工操作。 3.可实现单样本独立质控，每个试剂盒中均包括标本有效性确认和避免假阴性的阳性质控。具备独立反应体系，可导出质控趋势报告。 4.检测速度:结核杆菌及利福平耐药检测时间≤120分钟。 5.支持单个样本随来随检，配套试剂可常温运输储存，试剂有效期≥12个月。 6.生物安全性:检测为全密闭反应体系，样品盒采用全封闭的卡盒结构。7.具备检测模块≥2 |  |  |